## sipipit
NO ORDER | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | NAMA PELANGGAN | JENIS PELANGGAN | KETERANGAN KALIBRASI | URAIAN KALIBRASI | KETERANGAN LAINYA | TOTAL BAYAR | JUMLAH ALAT
113 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | MIRACLE AESTHETIC CLINIC MEDAN | PERUSAHAAN | TIMBANGAN MEKANIK | Budi | KAN | 500000 | 1
114 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | CV. SINAR PANGAN UTAMA | PERUSAHAAN | TDS Meter | HM DIGITAL | KAN | 250000 | 1
114 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | CV. SINAR PANGAN UTAMA | PERUSAHAAN | pH Meter | PH-2011 | KAN | 255000 | 1
114 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | CV. SINAR PANGAN UTAMA | PERUSAHAAN | Analytical Balance | DICKSON | KAN | 300000 | 1
114 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | CV. SINAR PANGAN UTAMA | PERUSAHAAN | Thermometer Air Raksa | --- | KAN | 250000 | 1
114 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | CV. SINAR PANGAN UTAMA | PERUSAHAAN | Thermometer Digital dengan sensor Termokopel | OMRON | KAN | 450000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | AND | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | AND | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | GMP | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | GMP | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | AND | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | ALEXA | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | ALEXA | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | ALEXA | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Timbangan Digital | ALEXA | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Microthickness | Mitutoyo / Japan | KAN | 500000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Alat Test Kebocoran (Analog Balance) | - | KAN | 350000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Height Gauge | Mitutoyo / Japan | KAN | 450000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Digital Vernier Calliper | Mitutoyo / Japan | KAN | 325000 | 1
115 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | PT. NAMASINDO PLAS | PERUSAHAAN | Digital Vernier Calliper | Mitutoyo / Japan | KAN | 325000 | 1
116 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | PT ASAHAN HASIL LAUT | PERUSAHAAN | Timbangan Elektronik |  | KAN | 350000 | 1
116 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | PT ASAHAN HASIL LAUT | PERUSAHAAN | Termometer Digital | hanna | KAN | 450000 | 1
117 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | PT SUMBER USAHA NUSANTARA | PERUSAHAAN | Timbangan Elektronik | fix | KAN | 350000 | 1
117 | 2022-10-12 | 2022-10-20 | PT SUMBER USAHA NUSANTARA | PERUSAHAAN | Termometer Digital |  | KAN | 450000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 175000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 175000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 175000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 175000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 150000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Labu Ukur | iwaki | KAN | 175000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Gelas Ukur | iwaki | KAN | 177000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Gelas Ukur | iwaki | KAN | 177000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Gelas Ukur | iwaki | KAN | 177000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Gelas Ukur | iwaki | KAN | 177000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Gelas Ukur | iwaki | KAN | 177000 | 1
118 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN | PEMERINTAH | Gelas Ukur | iwaki | KAN | 177000 | 1
119 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT EXPRAVET NASUBA | PERUSAHAAN | Timbangan Digital (titik ukur 2,3,4,5kg) | YH | KAN | 350000 | 1
119 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT EXPRAVET NASUBA | PERUSAHAAN | Timbangan Digital (titik ukur 2,3,4,5kg) | Sonic | KAN | 350000 | 1
120 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | PT RUHISA PERSADA | PERUSAHAAN | Timbangan Digital (titik ukur 50kg) | pro quip | KAN | 350000 | 1
121 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | CV NEO SINAR MEDAN | PERUSAHAAN | Timbangan Kasar (Titik Ukur 50kg) | abadi | KAN | 500000 | 1
121 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | CV NEO SINAR MEDAN | PERUSAHAAN | Timbangan Kasar (Titik Ukur 50kg) | abadi | KAN | 500000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer T601 (Tangki Bleaching) | Retto | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer PR 701 (Tangki Deodorize) | Jako | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer HP Boiler | Geka Warmeterdihank | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer Tangki Crystal | WSE | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer T202 (Tangki Washing) | Jako | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer T101 (Packaging) | IFM Electronic | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer T102 (Packaging) | IFM Electronic | KAN | 450000 | 1
122 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | PT. SAWIT ASAHAN TETAP UTUH | PERUSAHAAN | Thermometer T103 (Packaging) | IFM Electronic | KAN | 450000 | 1
123 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | PT. SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRY | PERUSAHAAN | Digital Vernier Calliper | Mitutoyo / Japan | KAN | 325000 | 1
123 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | PT. SUMATERA TIMBERINDO INDUSTRY | PERUSAHAAN | Mistar Baja | Krisbow | KAN | 350000 | 1
124 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | PT CENDANA PUTERA LESTARI | PERUSAHAAN | Mistar Baja | Young Guang | KAN | 350000 | 1
125 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | PT BAHTERA CAHAYA NUSANTARA | PERUSAHAAN | Timbangan Digital (titik ukur 0-100kg) | Excellent | KAN | 350000 | 1
125 | 2022-10-19 | 2022-10-21 | PT BAHTERA CAHAYA NUSANTARA | PERUSAHAAN | Timbangan Elektronik (titik ukur 0-15kg) | Sonic | KAN | 350000 | 1
126 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | PT TANTIO TRIMULIA TRITUNGGAL | PERUSAHAAN | Pressure Gauge | Armatherm | KAN | 300000 | 1
127 | 2022-11-02 |  | PT MAJU BERSAMA SANG SURYA | PERUSAHAAN | pH Meter | ATC | KAN | 255000 | 1
127 | 2022-11-02 |  | PT MAJU BERSAMA SANG SURYA | PERUSAHAAN | TDS Meter | TDS&EC HOLD | KAN | 250000 | 1
128 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | LABORATORIUM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (LAB MIKROBIOLOGI-FMIPA USU) | PEMERINTAH | Analytical Balance | Sartorius | KAN | 300000 | 1
128 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | LABORATORIUM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (LAB MIKROBIOLOGI-FMIPA USU) | PEMERINTAH | Analytical Balance | Radwag | KAN | 300000 | 1